ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами членів
Садового товариства «Озерний-3»

Протокол № _____
від «» ______________ 20 року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА СИСТЕМУ ПОЛИВУ САДОВОГО ТОВАРИСТВА «ОЗЕРНИЙ-3»

Редакція №1

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок експлуатації системи водопостачання та поливу, права й обов'язки членів товариства, межі відповідальності та правила користування системою.

1.2. Система водопостачання та поливу є майном загального користування і призначена для забезпечення поливу земельних ділянок та інших потреб товариства відповідно до затвердженого режиму роботи.

1.3. У своїй діяльності товариство та користувачі системи керуються:

- законодавством України;

- Статутом СТ «Озерний-3»;

- цим Положенням;

- рішеннями Загальних зборів.

2. Склад системи

2.1. До системи належать:

- водозабір;

- насосна станція;

- насоси та електрообладнання;

- магістральні трубопроводи;

- розподільчі трубопроводи;

- запірна арматура;

- інші об'єкти системи водопостачання.

2.2. Технічні характеристики системи визначаються Паспортом системи водопостачання.

3. Межі відповідальності

3.1. Товариство відповідає за технічний стан об'єктів системи водопостачання загального користування до точки підключення земельної ділянки.

3.2. Власник земельної ділянки відповідає за внутрішню систему поливу, трубопроводи та обладнання, розташовані після точки підключення.

3.3. Самовільна зміна місця підключення або втручання в мережі загального користування забороняються.

4. Порядок користування системою

4.1. Вода подається відповідно до графіка, затвердженого Правлінням.

4.2. У разі необхідності Правління має право тимчасово змінювати графік поливу з урахуванням погодних умов, технічного стану системи або аварійних ситуацій.

4.3. Користувачі зобов'язані використовувати воду раціонально та не допускати її безцільових втрат.

4.4. Забороняється:

- самовільно змінювати схему водопостачання;

- встановлювати обладнання, що може порушити роботу системи;

- перешкоджати доступу до запірної арматури;

- пошкоджувати трубопроводи або інше обладнання товариства.

5. Права та обов'язки користувачів

5.1. Член товариства має право:

- користуватися системою водопостачання відповідно до встановленого графіка;

- отримувати інформацію про режим роботи системи;

- повідомляти про несправності;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення системи.

5.2. Член товариства зобов'язаний:

- дотримуватися цього Положення;

- забезпечувати справний стан власної внутрішньої мережі;

- не створювати перешкод роботі системи;

- негайно повідомляти про аварії або витоки води;

- відшкодовувати шкоду, заподіяну з його вини.